В 2020 году имел место 1 факт нарушения обязательных требований при реконструкции объекта капитального строительства, подлежащего региональному государственному строительному надзору на территории Камчатского края, повлекшего причинения вреда жизни гражданину.

На основании мотивированного представления заместителя руководителя инспекции – заместителя главного государственного инспектора государственного строительного надзора Камчатского края от 29.10.2020 г. Осиповой Е.А., составленного в рамках рассмотрения извещения МУП «Горсети» о несчастном случае со смертельным исходом (вх. № 1292/01-33-21/2016 от 28.10.2020 г.) и приказа Инспекции ГСН Камчатского края № 361 от 29.10.2020 г. инспектором по государственному контролю (надзору) Белкиной О.В. в период с 10.11.2020 г. по 20.11.2020 г., в отношении МУП «Горсети», являющегося лицом, осуществляющим строительство при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода п.г.т. Палана Тигильского района Камчатского края», расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, п.г.т. Палана; номер кадастрового квартала 82:01:000001 (далее по тексту – Объект), была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Камчатского края (02.11.2020 г. № 7/4-11822-20).

Согласно акту проверки № 1751/01-33-21/2016 от 20.11.2020 г., по результатам ее проведения было установлено, что МУП «Горсети», являющимся лицом, осуществляющим строительство при реконструкции вышеуказанного Объекта, обязанным в силу положений ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ обеспечивать соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и нести ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации, 27.10.2020 г. примерно в 09 часов 30 минут, при реконструкции указанного выше Объекта было допущено нарушение требования проектной документации с обозначением 4593/2011 «Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода п.г.т. Палана Тигильского района Камчатского края», лист 10, том 3 Раздел 5 «Проект организации строительства», п. 5.3.4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», которое повлекло причинение вреда жизни гражданину, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, то есть нарушение требований проектной документации при реконструкции объекта капитального строительства, которое повлекло причинение вреда жизни гражданину.

По результатам проведенной проверки МУП «Горсети» было выдано предписание № 1752/01-33-21/2016 от 20.11.2020 г.

На основании постановления о назначении административного наказания от 09.12.2020 № 1824/01-32 МУП «Горсети» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ. Юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.